## Hoja1
CAPACIDAD PORTANTE DE LOS SUELOS
PARA CIMENTACIONES SUPERFICIALES RECTANGULARES
DATOS DE ENTRADA
[8 empty] | Dw |  |  |  | Profundidad del Nivel Freático
| Datos del suelo: |  |  |  | Datos de forma de la cimentación:
| Dato | Valor | Unidad |  | Dato | Valor | Unidad
| C | 0.05 | Ton/m² |  | Df | 3.5 | m
| f | 30 | º |  | B | 3 | m |  |  | 0.5236
| g | 1.73 | Ton/m3 |  | L | 5 | m |  |  | 0.57735
| Dw | 3 | m
0.36742
| Tipo de falla: |  |  |  | Corrección por excentricidad (Meyerhof): |  |  |  |  | 21.0517
0.05
| Tipo |  |  |  | Datos | Valor | Unidad |  | 30 | 31.348
| General | SI |  |  | ex | 0.25 | m |  | 43.8872 | 0.76598
| Local | NO |  |  | ey | 0.23 | m |  |  | 0.54713 | o
[9 empty] | 60.674 | 1.059 | 45+o/2
| Corrección por forma a f (Meyerhof): |  |  |  | Datos de inclinación de carga: |  |  |  |  | 1.4324 | 3/4pi-o/2
[10 empty] | 0 | b
| Aplicar |  |  |  | Dato | Valor | Unidad
| SI | NO |  |  | b | 0 | º |  |  | 4.1887 | ao
| Factor de seguridad |  |  |  | Corrección por Nivel Frea´tico
[10 empty] | 1.4 | Df/B
| Dato | Valor | Unidad |  | Dato | Valor | Unidad
| FS | 3 | S/D |  | g' | 0.73 | Ton/m³ |  |  | 24.3656
DATOS FINALES DE CÁLCULO
| Dato | Valor | Unidad |  | Dato | Valor | Unidad
| C' | 0.05 | Ton/m² |  | Df | 3.5 | m
| f' | 31.348 | º |  | B' | 2.5 | m
| g | 0.73 | Ton/m³ |  | L' | 4.54 | m
FACTORES DE CAPACIDAD DE CARGA
|  | Factor | Terzagui | Meyerhof | Vesic
|  | Nc | 33.6176 | 33.6176 | 33.6176
|  | Nq | 36.5701 | 21.4785 | 21.4785
|  | Ng | 37.888 | 19.6981 | 27.3859
FACTORES DE CORRECCIÓN
| Por forma |  | Por profundidad de |  | Por inclinación de la
|  |  | cimentación |  | carga
| (DeBeer, 1970) |  | (Hansen, 1970) |  | (Meyerhof, 1963)
| Fcs | 1.3518 | Fcd | 1.3802 | Fci | 1
| Fqs | 1.3354 | Fqd | 1.616 | Fqi | 1
| Fgs | 0.77974 | Fgd | 1 | Fgi | 1
CAPACIDAD PORTANTE DEL SUELO
|  | Teoría | qu | qadm | Unidad
|  | Terzagui | 222.1209 | 74.0403 | Ton/m²
|  | Meyerhof | 135.5842 | 45.1947 | Ton/m²
|  | Vesic | 141.0541 | 47.018 | Ton/m²
Hoja de Cálculo desarrollada por el Ing. Luis Castro Prieto Farfán
e-mail: luiscastroprieto@yahoo.com
* Cimentaciones en arcillas - Falla General
* Cimentaciones en arenas densasa (Dr > 67%) - Falla General
* Cimentaciones en suelos de densidad suelta a media (30%< Dr < 67%) - Falla Local
* Cimentaciones en arena muy suelta (Dr < 30%)- Falla por Cortante